Опросный лист по автономной электростанции

(модульное или стационарное исполнение)

1 Общая часть

1.1 Назначение: основное электроснабжение; резервное электроснабжение; аварийное электроснабжение (ненужное зачеркнуть).

1.2 Требуемая суммарная электрическая мощность работающих агрегатов: __________________ кВт.

1.3  Единичная мощность агрегата: ___________________ к Вт.

1.4 Количество агрегатов с  учетом резерва: ___________________ шт.

1.5 Требуемое напряжение генераторов ___________________ В.

1.6 Внешний источник параллельной работы: отсутствует; автономная электростанция мощностью __________________ к Вт; сеть большой мощности (ненужное зачеркнуть).

1.7 Необходимость РУ: _________________________________________ (указать).

1.8  Силовая схема РУ: см. приложение (приложить схему).

1.9 Характер, мощности и количество основных электропотребителей  (перечислить по убыванию мощностей).

1.10 Наличие теристорных потребителей и их мощность (перечислить по убыванию мощностей).

2 Строительная часть

2.1 Предполагаемая конструкция электростанции: в одном здании;  в ________ зданиях; силовые агрегаты в отдельных модулях заводской готовности (ненужное зачеркнуть).

2.2 План здания (зданий) для размещения агрегатов и вспомогательного оборудования: см. приложение (приложить при наличии).

2.3 Необходимые дополнительные (вспомогательные) модули (перечислить назначение).

2.4 Дополнительно: (привести дополнительные условия).

3 Двигатель силового агрегата

3.1 Вид топлива: дизельное; дизельное + газ; дизельное +нефть; дизельное + нефть + газ (ненужное зачеркнуть).

3.2 Состав газа : см. анализ (приложить анализ).

3.3 Состав нефти: см. анализ (приложить анализ).

3.4 Условия эксплуатации: Токр.мин = __________°С, Токр.макс = __________°С, высота над уровнем моря ______________ м.

3.5 Номинальная частота вращения ________________________ об/мин.

3.6 Дополнительно: (привести дополнительные условия).

4 Электросиловая часть

4.1 Необходимость комплектации ячейками ЗРУ согласно силовой схеме по п. 1.8: ________________________________ (указать).

4.2 Необходимость комплектации трансформатором СН: _______________________ (указать мощность оборудования кроме поставляемого).

4.3 Необходимость комплектации щитом СН: __________________ (указать).

4.4 Количество и параметры мощности потребителей СН кроме поставляемого оборудования (перечислить в порядке убывания мощностей).

5 Система топливоснабжения (для электростанции в здании)

5.1 Необходимость комплектации системой контроля уровня топлива в расходном баке: _________________________ (указать).

5.2 Необходимость комплектации системой пополнения расходного бака из внешней емкости: _____________________________________ (указать).

5.3 Необходимость комплектации запорно-регулирующей арматурой: _____________ (указать).

5.4  Дополнительно:  (указать условия).

6 Масляная система (для электростанции в здании)

6.1 Необходимость комплектации системой автоматической дозаправки агрегатов маслом из внешней емкости: ______________________________ (указать).

6.2 Дополнительно: (указать условия).

7 Система охлаждения (для электростанции в здании)

7.1 Тип системы охлаждения: воздушно-радиаторная с наружной установкой; водо-водяные теплообменники с внешней водой (ненужное зачеркнуть).

7.2 Температура внешней воды на входе в теплообменники: ________________°С.

7.3 Состав внешней воды (для теплообменников): см. анализ (приложить анализ).

7.4 Дополнительно: (указать условия).

8 Система утилизации тепла

8.1 Необходимость комплектации системой утилизации тепла (указать):

1) отработавших газов (Рг ≈ 0,66 Рэл.):____________________________________________

2) теплоносителей двигателя (Рт ≈ 0,75 Рэл.):__________________________________

8.2 Температура сетевой воды на входе  в систему утилизации: __________°С.

8.3 Требуемая температура сетевой воды на выходе из системы утилизации: _________________________ °С.

9 Пусковая система ( для электростанции в здании)

9.1 Пневматическая

9.1.1 Необходимость комплектации пусковым компрессором с электроприводом: ________________________ (указать) в количестве _______________шт.

9.2 Электрическая

9.2.1 Необходимость комплектации выпрямительно-стартерными агрегатами: ___________ (указать).

10 Система воздухоснабжения (для электростанции в здании)

10.1 Необходимость комплектации фильтром воздуха для двигателя агрегата: __________________ (указать).

10.2 Необходимость комплектации системы воздухоснабжения генератора: _________________________ (указать).

11 Система электропитания оперативных цепей (для электростанции в здании)

11.1 Необходимость комплектации блоками питания оперативных цепей, аккумуляторной батареей (200 Ач) с зарядным устройством и системой резервирования: _______________________ (указать).

11.2 Дополнительно: _______________________________________________________________________

12 Система автоматизации (для электростанции в здании)

Функции автоматической синхронизации, распределения нагрузок, работы поставляемого оборудования, контроля за их работой и аварийно-предупредительной сигнализации выполняются по умолчанию.

12.1 Необходимость (указать):

1) Автоматического пуска резервного агрегата при отклонениях параметров работающего: ____________________________________.

2) Автоматического пуска резервного агрегата при внешней информации о предстоящем подключении большого потребителя: ______________________________________.

3) Автоматический пуск резервного агрегата при снижении заданного избытка генерирующей мощности: _______________________________.

4) Автоматическая остановка работающего агрегата при превышении установленного избытка генерирующей мощности: _____________________________.

5) Автоматический пуск аварийного агрегата при пропадании напряжения в контролируемой сети и автоматическая его остановка при восстановлении основного энергоснабжения: ___________________________.

6) Автоматическое поддержание агрегата и вспомогательных систем в готовности к работе при нахождении в резерве: ________________________________.

7) Организация электронного журнала событий по каждому агрегату: _________________.

8)  Необходима автоматизация оборудования сверх поставляемого (перечислить оборудование или системы):